## Содержание
Прайс лист ООО "Сантехстрой"
Сайт: zmz-sts.ru; E-mail: zakaz@zmz-sts.ru;
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.
Отводы крутоизогнутые из шовной ВГП трубы
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И2
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И2 45°, 60°
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы ст. 09Г2С исполнение -И2
Резьбовые и гнутые ВГП изделия
Тройники
Переходы
Заглушки
Краны шаровые
Задвижки, вентили
Трубы
Муфты стальные

## Отводы шов.
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 01/1 (массовое производство)
Отводы стальные крутоизогнутые 90° ТУ 1468-002-90155462-2012
из шовной ВГП трубы ГОСТ 3262-75 Вода, газ, пар (-40 ...+450)°С
изготовленные методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяемые для трубопроводов различного назначения, включая газ.
Параметры | [7 empty] | Цена (вкл. 20% НДС) за 1 единицу (кр. опт)
Размер |  |  |  | вес изделия | Кол-во в упаковке | Вес упаковки | Рабочее давление
Ду (условный) | Дн(наружный) | х | Стенка |  |  |  |  | Черные | Покрытие (цинк)
мм |  |  |  | кг | шт | кг | МПа | р. | р.
15 | 21.3 | х | 2,2-:-2,5 | 0.05 | 200 | 10 | 1.6 | 19.95 | 24.46
20 | 26.8 | х | 2.5 | 0.08 | 250 | 20 | 1.6 | 21.55 | 27.27
25 | 33.5 | х | 2.6 | 0.135 | 130 | 17.55 | 1.6 | 31.02 | 43.19
32 | 42.3 | х | 2.6 | 0.182 | 85 | 15.47 | 1.6 | 43.46 | 54.32
40 | 48 | х | 2,6-:-2,8 | 0.273 | 70 | 19.11 | 1.6 | 54.87 | 68.6
|  | х | 3,0-:-3,2 | 0.31 | 70 | 21.7 | 1.6 | 61.25 | 76.56
50 | 57 | х | 2.8 | 0.43 | 40 | 17 | 1.6 | 77.32 | 100.5
65 | 76 | х | 3.5 | 1 | 20 | 20 | 1.6 | 148.8 | 193.5
89 | 89 | х | 3.5 | 1.4 | 660 | 924 | 1.6 | 197.9 | 257.3
100 | 108 | х | 3.5 | 2.2 | 400 | 880 | 1.6 | 290 | 377
150 | 159 | х | 4 | 6.1 | 126 | 769 | 1.6 | 757.8 | 1023.1

## Отводы б.шов. И1
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 02/1 КЗ б/ш - И1 (массовое производство)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1
изготовленные методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Наименование изделия |  | Параметры | [7 empty] | Цена (вкл. 20% НДС) за 1 единицу (кр. опт)
|  | Размер |  |  |  | вес изделия | Кол-во в мешке | Вес 1 мешка | Рабочее давление
|  | Ду (условный) | Дн(наружный) | х | Стенка |  |  |  |  | Черные | Маркировка | Покрытие (цинк)
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал)
|  | м м |  |  |  | кг | шт. | кг | МПа | руб. | руб. | руб.
ОТВОДЫ исп.1 стальные к.з.90o, |  | 15 | 21.3 | х | 2 | 0.05 | 200 | 10 | 10 | 62.07 | 2.5 | 77.6
|  |  |  | х | 3.2 | 0.075 | 200 | 15 | 10 | 103.66 | 2.5 | 129.58
|  | 20 | 26.9 | х | 2 | 0.06 | 250 | 15 | 10 | 79 | 2.5 | 98.76
|  |  |  | х | 2,3* | 0.07 | 250 | 17.5 | 10 | 71.12 | 2.5 | 84.12
|  |  |  | х | 3.2 | 0.08 | 250 | 20 | 10 | 103.75 | 2.5 | 129.68
|  |  |  | х | 4 | 0.1 | 200 | 20 |  | 169.11 | 2.5
|  | 25 | 33.7 | х | 2,0* | 0.091 | 130 | 11.83 | 10 | 67.35 | 2.5 | 83.66
ГОСТ 17375-2001, из б/ш труб ст.10;ст.20 ГОСТ 8732; ГОСТ 8734; ГОСТ 3262-75; Вода, газ, пар (-40о+450о)Со |  |  |  | х | 2.3 | 0.135 | 130 | 17.55 | 10 | 92.36 | 2.5 | 115.46
|  |  |  | х | 3.2 | 0.155 | 130 | 20.15 | 10 | 131.24 | 2.5 | 164.07
|  |  |  | х | 4 | 0.18 | 100 | 18 |  | 283.36 | 2.5
|  | 32 | 42.4 | х | 2.6 | 0.182 | 85 | 16 | 6.3 | 113.55 | 2.5 | 135.91
|  |  |  | х | 3,0* | 0.22 | 85 | 18.7 | 10 | 138.72 | 2.5 | 173.4
|  |  |  | х | 3,5* | 0.26 | 85 | 22.1 | 10 | 127.74 | 2.5 | 143.63
|  |  |  | х | 3.6 | 0.27 | 85 | 23 | 10 | 182.75 | 2.5 | 228.45
|  |  |  | х | 5 | 0.35 | 50 | 18 |  | 358.62 | 2.5
|  | 40 | 48.3 | х | 2.6 | 0.3 | 70 | 21 | 6.3 | 140.83 | 2.5 | 189.53
|  |  |  | х | 3,0* | 0.31 | 70 | 22 | 10 | 145.47 | 2.5 | 181.88
|  |  |  | х | 3.6 | 0.36 | 50 | 18 | 10 | 185.48 | 2.5 | 231.84
ПРИМЕЧАНИЕ
* | Помеченные стенки изготавливаются по согласованию с Потребителем (Заказчиком)

## Отводы б.шов. И2
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 03/1 КЗ б/ш - И2 (массовое производство)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И2
изготовленные методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Наименование изделия | Параметры | [7 empty] | Цена (вкл. 20% НДС) за 1 единицу (кр. опт)
| Размер |  |  |  | вес изделия | Кол-во в упаковке | Вес 1 упаковки | Рабочее давление
| Ду (условный) | Дн (наружный) | х | Стенка |  |  |  |  | Черные | Маркировка | Покрытие (цинк)
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал)
| м м |  |  |  | кг | шт. | кг | МПА | руб. | руб. | руб.
ОТВОДЫ исп.2 стальные к.з. 90o, | 25 | 32 | х | 2 | 0.1 | 130 | 13 | 6.3 | 50.45 | 2.5 | 63.06
|  |  | х | 2.5 | 0.125 | 130 | 16.25 | 10 | 78.86 | 2.5 | 98.56
|  |  | х | 3 | 0.138 | 130 | 17.94 | 10 | 72.91 | 2.5 | 91.14
|  |  | х | 3.5 | 0.15 | 130 | 19.5 | 10 | 129.79 | 2.5 | 162.24
|  |  | х | 4 | 0.2 | 100 | 20 |  | 222.75 | 2.5
|  |  | х | 5 | 0.25 | 80 | 20 |  | 334.14 | 2.5
| 32 | 38 | х | 2.5 | 0.196 | 90 | 17.64 | 10 | 87.27 | 2.5 | 109.08
|  |  | х | 3 | 0.206 | 90 | 18.54 | 10 | 163.18 | 2.5 | 203.98
|  |  | х | 4 | 0.3 | 60 | 18 |  | 237.62 | 2.5
|  |  | х | 5 | 0.38 | 50 | 19 |  | 256.17 | 2.5
| 40 | 45 | х | 2.5 | 0.25 | 80 | 20 | 6.3 |  | 2.5
|  |  | х | 3 | 0.28 | 70 | 19.6 | 10 | 120.12 | 2.5 | 150.15
|  |  | х | 4 | 0.4 | 50 | 20 |  | 226.46 | 2.5
ГОСТ 17375-2001, из б/ш труб,ст.10;ст.20 ГОСТ 8732; ГОСТ 8734 ; ГОСТ 3262-75 Вода, газ, пар (-40о+450о)Со |  |  | х | 5 | 0.5 | 40 | 20 |  | 265.44 | 2.5
| 50 | 57 | х | 3 | 0.45 | 2080 | 936 | 6.3 | 165.54 | 3 | 215.22
|  |  | х | 3.5 | 0.5 | 2080 | 1040 | 10 | 178.42 | 3 | 231.96
|  |  | х | 4 | 0.6 | 2080 | 1248 | 10 | 161.61 | 3 | 210.08
|  |  | х | 5 | 0.8 |  |  | 10 | 209.63 | 3
|  |  | х | 6 | 0.96 |  |  | 16 | 246.2 | 3
| 65 | 76 | х | 3.5 | 0.97 | 1092 | 1059.24 | 6.3 | 227.19 | 3.5 | 295.38
|  |  | х | 4 | 1.05 | 1092 | 1146.6 | 6.3 | 238.77 | 3.5 | 310.37
|  |  | х | 5 | 1.4 |  |  | 10 | 330.97 | 3.5 | 430.3
|  |  | х | 6 | 1.7 |  |  |  | 372.21 |  | 483.89
| 80 | 89 | х | 3.5 | 1.45 | 660 | 957 | 6.3 | 307.73 | 4 | 400.04
|  |  | х | 4 | 1.55 | 660 | 1023 | 6.3 | 347.32 | 4 | 451.51
|  |  | х | 5 | 1.9 |  |  | 6.3 | 487.74 | 4 | 634.04
|  |  | х | 6 | 2.3 |  |  |  | 603.83 |  | 784.98
| 100 | 108 | х | 3.5 | 2.2 | 400 | 880 | 4 | 473.73 | 4.5 | 615.85
|  |  | х | 4 | 2.4 | 400 | 960 | 4 | 564.34 | 4.5 | 733.67
|  |  | х | 6 | 3.6 |  |  |  | 899.02 |  | 1168.75
|  |  | х | 8 | 4.7 |  |  |  | 1119.02
|  | 114 | х | 3.5 | 2.2 | 400 | 880 | 4 | 502.11 | 4.5 | 652.76
| 125 | 133 | х | 3.5 | 3.8 | 252 | 958 | 4 | 819.72 | 5 | 1056.28
| 150 | 159 | х | 4.5 | 6.9 | 126 | 870 | 4 | 1388.97 | 6 | 1876
|  |  | х | 6 | 8.1 |  |  | 6.3 | 1836.78
|  |  | х | 8 | 11 |  |  |  | 2462.96
| 200 | 219 | х | 6 | 15 |  |  | 4 | по запросу
|  |  | х | 8 | 20 |  |  |  | по запросу
| 250 | 273 | х | 7 | 27 |  |  |  | по запросу
| 300 | 325 | х | 8 | 45 |  |  |  | по запросу
| 400 | 426 | х | 8 | 78 |  |  |  | по запросу

## Отводы б.шов. И2 45°,60°
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 03/1 УИ(45,60) б/ш - И2 (массовое производство)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И2 | [9 empty] | Ѳ=450 | Ѳ=600
изготовленны методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Наименование изделия |  |  | Параметры |  |  |  |  | Цена (вкл. 20% НДС) за 1 единицу
|  |  | Размер |  |  |  | Рабочее давление
|  |  | Ду (условный) | Дн (наружный) | х | Стенка |  | Черные |  | Покрытие (цинк)
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал)
[8 empty] | Ѳ=450 | Ѳ=600 | Ѳ=450 | Ѳ=600
|  |  | м м |  |  |  | МПА | руб. |  | руб.
ОТВОДЫ исп.2 стальные к.з. 90o, |  |  | 50 | 57 | х | 3 | 6.3 | 132.432 | 165.54
[5 empty] | х | 3.5 | 10
|  |  | 65 | 76 | х | 3.5 | 6.3 | 181.752 | 227.19
[5 empty] | х | 4 | 6.3
ГОСТ 17375-2001, из б/ш труб,ст.10;ст.20 ГОСТ 8732; ГОСТ 8734 ; ГОСТ 3262-75 Вода, газ, пар (-40о+450о)Со |  |  | 80 | 89 | х | 3.5 | 6.3 | 246.184 | 307.73
[5 empty] | х | 4 | 6.3
|  |  | 100 | 108 | х | 3.5 | 4 | 378.984 | 473.73
[5 empty] | х | 4 | 4
|  |  |  | 114 | х | 3.5 | 4 | 401.688 | 502.11
|  |  | 125 | 133 | х | 3.5 | 4 | 655.776 | 819.72
|  |  | 150 | 159 | х | 4.5 | 4 | 1111.176 | 1388.97
|  |  | 200 | 219 | х | 6 | 4
Отводы | Ѳ=450 | Ѳ=600 | Отпускаются из наличия на складе или изготавливаются на заказ. Срок изготовления: чёрные - 5 р.д., оцинкованные - 15р.д.

## Отводы И2 ст 09Г2С
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 14/1 К З б/ш - И2 (массовое производство)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы ст 09Г2С исполнение -И2
изготовленны методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Наименование изделия | Параметры | [7 empty] | Цена (вкл. 20% НДС) за 1 единицу (кр. опт)
| Размер |  |  |  | вес изделия | Кол-во в упаковке | Вес 1 упаковки | Рабочее давление
| Ду (условный) | Дн (наружный) | х | Стенка |  |  |  |  | Черные |  | Маркировка | Покрытие (цинк)
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал)
| м м |  |  |  | кг | шт. | кг | МПА | руб. |  | руб. | руб.
ОТВОДЫ исп.2 стальные к.з. 90o, | 25 | 32 | х | 2 | 0.1 | 130 | 13 | 6.3 |  |  | 1.7
|  |  | х | 2.5 | 0.125 | 130 | 16.25 | 10 |  |  | 1.7
|  |  | х | 3 | 0.138 | 130 | 17.94 | 10 |  |  | 1.7
|  |  | х | 3.5 | 0.15 | 130 | 19.5 | 10 |  |  | 1.7
| 32 | 38 | х | 2.5 | 0.196 | 90 | 17.64 | 10 |  |  | 1.8
|  |  | х | 3 | 0.206 | 90 | 18.54 | 10 |  |  | 1.8
| 40 | 45 | х | 2.5 | 0.25 | 80 | 20 | 6.3 |  |  | 1.9
ГОСТ 17375-2001, из б/ш труб, ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8731-74 ; Вода, газ, пар (-40о+450о)Со |  |  | х | 3 | 0.28 | 70 | 19.6 | 10 |  |  | 1.9
| 50 | 57 | х | 3 | 0.45 | 2080 | 936 | 6.3 |  |  | 2
|  |  | х | 3.5 | 0.5 | 2080 | 1040 | 10 |  | 152.72 | 2
|  |  | х | 5 | 0.8
| 65 | 76 | х | 3.5 | 0.97 | 1092 | 1059.24 | 6.3 |  | 223.39 | 2.5
|  |  | х | 4 | 1.05 | 1092 | 1146.6 | 6.3 |  |  | 2.5
|  |  | х | 6 | 1.7
| 80 | 89 | х | 3.5 | 1.45 | 660 | 957 | 6.3 |  | 289.64 | 3
|  |  | х | 4 | 1.55 | 660 | 1023 | 6.3 |  |  | 3
|  |  | х | 6 | 2.3
| 100 | 108 | х | 3.5 | 2.2 | 400 | 880 | 4 |  | 469.52 | 3.5
|  |  | х | 4 | 2.4 | 400 | 960 | 4 |  |  | 3.5
|  |  | х | 6 | 3.6
|  |  | х | 8 | 4.7
|  | 114 | х | 3.5 | 2.2 | 400 | 880 | 4 |  |  | 3.5
| 125 | 133 | х | 4 | 3.8 |  |  | 4 |  |  | 4
| 150 | 159 | х | 4.5 | 6.9 |  |  | 4 |  |  | 5
|  |  | х | 6 | 8.1
|  |  | х | 8 | 11
| 200 | 219 | х | 6 | 15 |  |  | 4
|  |  | х | 8 | 20
| 250 | 273 | х | 7 | 27
| 300 | 325 | х | 8 | 45
| 400 | 426 | х | 8 | 78

## Резьбовые и гнутые ВГП изделия
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 04/1 Резьбовые и гнутые ВГП изделия (Массовое производство)
NN | Наименование детали | Комплектность | Ду | стенка |  | Длина изделия | Цена вкл 20% НДС за еденицу (кр. опт) |  | Кол-во штук в мешке
[7 empty] | Чёрные | Оцинк.
|  |  | мм |  |  | м | руб. | руб | шт
1 | Сгон L-95мм | Б/К | 15 | х | 2.8 | 0.095 | 23.15 | 27.39 | 150
2 |  | В/К | 15 | х | 2.8 | 0.095 | 70.97 | 74.65 | 150
3 | Сгон ГОСТ | Б/К | 15 | х | 2.8 | 0.11 | 26.91 | 33.6 | 150
4 |  | В/К | 15 | х | 2.8 | 0.11 | 73.55 | 84.66 | 150
5 | Сгон L-70мм | - | 15 | х | 2.8 | 0.07 | 25.63 | 28.97 | 150
6 | Бочата L-50мм | - | 15 | х | 2.8 | 0.05 | 18.33 | 21.53 | 200
7 | Бочата L-70мм | - | 15 | х | 2.8 | 0.07 | 18.12 | 21.33 | 200
8 | Резьбы к.р. | - | 15 | х | 2.8 | 0.04 | 13.1 | 16.3 | 300
9 | Резьбы д.р. | - | 15 | х | 2.8 | 0.07 | 15.66 | 18.8 | 300
10 | Отвод | - | 15 | х | 2.8 | 0.2 | 37.06 | 54.77 | 100
11 | Отвод 1к.р. | - | 15 | х | 2.8 | 0.21 | 41.11 | 62.01 | 100
12 | Отвод к.р. к.р. | - | 15 | х | 2.8 | 0.21 | 44.93 | 66.47 | 100
13 | Отвод 1д.р. | - | 15 | х | 2.8 | 0.23 | 45.29 | 64.34 | 100
14 | Отвод к.р. д.р. | - | 15 | х | 2.8 | 0.23 | 49.31 | 70.89 | 100
15 | Сгон L-95мм | Б/К | 20 | х | 2.8 | 0.095 | 30.16 | 35.65 | 100
16 |  | В/К | 20 | х | 2.8 | 0.095 | 87 | 91.97 | 100
17 | Сгон ГОСТ | Б/К | 20 | х | 2.8 | 0.11 | 34.19 | 41.02 | 100
18 |  | В/К | 20 | х | 2.8 | 0.11 | 93.96 | 105.04 | 100
19 | Сгон L-70мм |  | 20 | х | 2.8 | 0.07 | 30.27 | 34.53 | 100
20 | Бочата L-50мм |  | 20 | х | 2.8 | 0.05 | 21.83 | 28.37 | 150
21 | Бочата L-70мм |  | 20 | х | 2.8 | 0.07 | 23.47 | 27.59 | 150
22 | Резьбы к.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.04 | 15.42 | 18.18 | 300
23 | Резьбы д.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.075 | 24.9 | 27.44 | 300
24 | Отвод |  | 20 | х | 2.8 | 0.22 | 52.6 | 76.23 | 50
25 | Отвод 1к.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.22 | 55.89 | 84.08 | 50
26 | Отвод к.р. к.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.23 | 62.23 | 89.87 | 50
27 | Отвод 1д.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.26 | 64.34 | 94.35 | 50
28 | Отвод к.р. д.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.26 | 70.79 | 99.29 | 50
29 | Сгон L-110мм | Б/К | 25 | х | 3.2 | 0.11 | 45.83 | 55.58 | 50
30 |  | В/К | 25 | х | 3.2 | 0.11 | 152.16 | 147.8 | 50
31 | Сгон ГОСТ | Б/К | 25 | х | 3.2 | 0.13 | 48.3 | 61.1 | 50
32 |  | В/К | 25 | х | 3.2 | 0.13 | 145.99 | 163.99 | 50
33 | Сгон Б/К лев. |  | 25 | х | 3.2 | 0.13 | 56.24 | 71.24 | 50
34 | Бочата L-60мм |  | 25 | х | 3.2 | 0.06 | 30.62 | 36.24 | 100
35 | Резьбы к.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.05 | 20.52 | 26.62 | 100
36 | Отвод |  | 25 | х | 3.2 | 0.33 | 112.83 | 160.39 | 25
37 | Отвод 1к.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.34 | 123.81 | 170.43 | 25
38 | Отвод к.р. к.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.34 | 132.23 | 182.57 | 25
39 | Отвод 1д.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.36 | 129.86 | 187.83 | 25
40 | Отвод к.р. д.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.36 | 141.43 | 198.25 | 25
41 | Сгон L-110мм | Б/К | 32 | х | 3.2 | 0.11 | 52.49 | 65.01 | 50
42 |  | В/К | 32 | х | 3.2 | 0.11 | 174.27 | 185.13 | 50
43 | Сгон ГОСТ | Б/К | 32 | х | 3.2 | 0.13 | 61.1 | 77.11 | 50
44 |  | В/К | 32 | х | 3.2 | 0.13 | 181.11 | 209.01 | 50
45 | Сгон Б/К лев. |  | 32 | х | 3.2 | 0.13 | 79.09 | 97 | 50
46 | Бочата L-60мм |  | 32 | х | 3.2 | 0.06 | 37.27 | 43.88 | 70
47 | Резьбы к.р. |  | 32 | х | 3.2 | 0.05 | 29.97 | 36.37 | 100
48 | Отвод |  | 32 | х | 3.2 | 0.445 | 194.24 | 264.57 | 15
49 | Сгон L-120мм | Б/К | 40 | х | 3.5 | 0.12 | 80.05 | 97.14 | 40
50 |  | В/К | 40 | х | 3.5 | 0.12 | 241.28 | 256.14 | 40
51 | Сгон ГОСТ | Б/К | 40 | х | 3.5 | 0.15 | 80.3 | 101.11 | 40
52 |  | В/К | 40 | х | 3.5 | 0.15 | 241.66 | 309.75 | 40
53 | Бочата L-70мм |  | 40 | х | 3.5 | 0.07 | 50.2 | 60.49 | 40
54 | Резьбы к.р. |  | 40 | х | 3.5 | 0.05 | 37.67 | 46.4 | 70
| Отвод |  | 40 | х | 3.5 | 0.535 | 297.29 | 393.84 | 15
56 | Сгон L-130мм | Б/К | 50 | х | 3.5 | 0.13 | 94.86 | 118.02 | 25
57 |  | В/К | 50 | х | 3.5 | 0.13 | 320.15 | 338.72 | 25
58 | Сгон ГОСТ | Б/К | 50 | х | 3.5 | 0.15 | 98.53 | 124.94 | 25
59 |  | В/К | 50 | х | 3.5 | 0.15 | 325.16 | 413.86 | 25
60 | Бочата L-80мм |  | 50 | х | 3.5 | 0.08 | 66.01 | 80.73 | 30
61 | Резьбы к.р. |  | 50 | х | 3.5 | 0.06 | 53.39 | 65.76 | 50
62 | Отвод |  | 50 | х | 3.5 | 0.625 | 375.67 | 556.06 | 10

## Тройники
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 05/1
Тройники ГОСТ 17376-2001 сталь 20
Типоразмер |  | Параметры |  |  |  | Цена включая НДС 20% (кр. опт)
| Вес | Вес изделия | Кол-во в упаковке | Вес 1 упаковки | Рабочее давление
[6 empty] | черные | маркировка | оцинк.
|  | кг | шт | кг | МПа | р. | р. | р.
21,3х3,2 (DN 15) | 0.085 | 0.09 | 200 | 18 |  | 277 |  | 297
26,9х2,8 (DN 20) | 0.13 | 0.16 | 115 | 18.4 |  | 292 |  | 321
33,7х3,2 (DN 25) | 0.24 | 0.22 | 65 | 14.3 |  | 298 |  | 342
42,4х3,2 (DN 32) | 0.4 | 0.38 | 45 | 17.1 |  | 388 |  | 446
48,3х3,6 (DN 40) | 0.72 |  |  |  |  | 342 |  | 410
57х4 | 0.66 | 0.71 | 25 | 17.75 |  | 388 | 3 | 452
57х3-45х2,5 | 0.65 | 0.4 | 25 | 10 |  | 388 | 3 | 449
76х3,5 | 1.15 | 1.31 | 16 | 20.96 |  | 496 | 3.5 | 575
76х3,5-45х3 | 1.35 | 0.8 | 16 | 12.8 |  | 496 | 3.5 | 591
76х3,5-57х3 | 1.26 | 0.8 | 16 | 12.8 |  | 496 | 3.5 | 584
89х3,5 | 1.68 | 1.65 | 12 | 19.8 |  | 624 | 4 | 743
89х3,5-57х3 | 1.92 | 1.5 | 12 | 18 |  | 624 | 4 | 758
89х3,5-76х3,5 | 1.8 | 1.5 | 12 | 18 |  | 624 | 4 | 750
108х4 | 2.9 | 2.63 | 8 | 21.04 |  | 857 | 4.5 | 1059
108х4-76х3,5 | 3.15 | 2.2 | 8 | 17.6 |  | 857 | 4.5 | 1077
108х4-89х3,5 | 3.05 | 2.2 | 8 | 17.6 |  | 857 | 4.5 | 1070
133х5 | 4.2 | 2.9 |  |  |  | 1554 | 5 | 1852
159х4,5 | 5.82 | 6.6 | 3 | 19.8 |  | 1874 | 6 | 2285
159х4,5-108х4 | 5.82 | 4.8 | 3 | 14.4 |  | 1874 | 6 | 2285
219х6 | 18.2 | 14 |  |  |  | 4173 | 7 | 5453
219х6-159х4,5 | 18.2 | 10.2 |  |  |  | 4173 | 7 | 5453

## Переходы
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист №06/1
Переходы стальные (ст10,20) бесшовные приварные концентрические ГОСТ 17378-2001
Размер перехода | [5 empty] | УПАКОВКА |  | Цена вкл. 20% НДС за единицу (кр. опт)
[8 empty] | Черные | Оцинкованные
[6 empty] | Кол-во в мешке | Вес 1 изд. (справочно)
Ду1 | Дн 1 х | Т 1 | Ду2 | Дн 2 х | Т 2
мм | [5 empty] | шт | кг | руб. | руб.
Исполнение 1 (И1)
20 | 26.9 | 3.2 | 15 | 21.3 | 3.2 | 100 | 0.07 | 71.2 | 89
25 | 33.7 | 3.2 | 15 | 21.3 | 3.2 | 100 | 0.12 | 95.7 | 119.6
|  | 3.2 | 20 | 26.9 | 3.2 | 100 | 0.12 | 76 | 95
32 | 42.4 | 2.6 | 15 | 21.3 | 2 | 100 | 0.17 | 66.8 | 88.7
|  | 3,0* |  |  | 3,0* |  |  | 66.8 | 88.7
|  | 2.6 | 20 | 26.9 | 2 | 100 | 0.17 | 47 | 88.7
|  | 3,0* |  |  | 3,0* |  |  | 49.4 | 88.7
|  | 2.6 | 25 | 33.7 | 2.3 | 100 | 0.17 | 49.4 | 88.7
|  | 3,0* |  |  | 3,0* |  |  | 49.4 | 88.7
40 | 48.3 | 3,0* | 20 | 26.9 | 3,0* | 50 | 0.25 | 74.5 | 106.2
|  | 3.6 |  |  | 3.2 | 50 | 0.25 | 74.5 | 106.2
|  | 3,0* | 25 | 33.7 | 3,0* | 50 | 0.25 | 59.5 | 90
|  | 3.6 |  |  | 3.2 | 50 | 0.25 | 59.5 | 90
|  | 3,0* | 32 | 42.4 | 3,0* | 50 | 0.25 | 59.5 | 90
|  | 3.6 |  |  | 3.6 | 50 | 0.25 | 59.5 | 90
Исполнение 2 (И2)
32 | 38 | 3 | 20 | 25 | 3 | 100 | 0.2 | 42.6 | 62.4
|  | 3 | 25 | 32 | 3 | 100 | 0.2 | 42.6 | 62.4
40 | 45 | 3,0* | 20 | 25 | 3 | 100 | 0.2 | 44.5 | 63.8
|  | 4 |  |  | 3 | 100 | 0.2 | 75.2 | 92
|  | 3,0* | 25 | 32 | 3,0* | 100 | 0.2 | 42.6 | 63.8
|  | 4 |  |  | 4 | 100 | 0.2 | 75.2 | 88.9
|  | 3,0* | 32 | 38 | 3,0* | 100 | 0.2 | 36.7 | 63.8
|  | 4 |  |  | 4 | 100 | 0.2 | 75.2 | 88.6
50 | 57 | 3 | 20 | 25 | 1.6 | 50 | 0.2 | 68.8 | 86.6
[5 empty] | 3 | 50 |  | 68.8 | 86.6
|  |  | 25 | 32 | 2 | 50 | 0.25 | 68.8 | 86.6
[5 empty] | 3 | 50 |  | 68.8 | 86.6
|  |  | 32 | 38 | 2 | 50 | 0.3 | 66.4 | 86.6
[5 empty] | 3,0* | 50 |  | 66.4 | 86.6
|  |  | 40 | 45 | 2.5 | 50 | 0.3 | 66.4 | 86.6
[5 empty] | 3,0* | 50 |  | 66.4 | 86.6
65 | 76 | 3.5 | 32 | 38 | 2.5 | 30 | 0.4 | 130 | 163
[5 empty] | 3,0* | 30 |  | 130 | 163
|  |  | 40 | 45 | 2.5 | 30 | 0.4 | 119 | 155
[5 empty] | 3,0* | 30 |  | 119 | 155
|  |  | 50 | 57 | 3 | 30 | 0.5 | 119 | 155
80 | 89 | 3.5 | 40 | 45 | 2.5 | 30 | 0.6 | 168 | 229
[5 empty] | 3,0* | 30 | 0.6 | 168 | 229
|  |  | 50 | 57 | 3 | 30 | 0.6 | 150 | 211
|  |  | 65 | 76 | 3.5 | 30 | 0.6 | 150 | 211
100 | 108 | 4 | 50 | 57 | 3 | 20 | 0.9 | 220 | 306
|  |  | 65 | 76 | 3.5 | 20 | 0.9 | 204 | 286
|  |  | 80 | 89 | 3.5 | 20 | 0.9 | 204 | 286
| 114 | 4 | 65 | 76 | 3.5 | 20 | 0.9
|  |  | 89 | 89 | 3.5 | 20 | 0.9
|  |  | 100* | 108* | 4,0* | 20 | 0.9 | 348 | 456
125 | 133 | 4 | 50 | 57 | 3 | 10 | 1.2
|  | 4,0* | 65 | 76 | 3.5 | 10 | 1.5
|  | 5 |  |  |  | 10
|  | 4 | 80 | 89 | 3.5 | 10 | 1.6 | 347 | 486
|  | 5 | 100 | 108 | 4 | 10 | 1.7 | 347 | 486
|  | 5 |  | 114 | 4 | 10
150 | 159 | 4.5 | 50 | 57 | 3 | 5 | 1.9
|  | 4.5 | 65 | 76 | 3.5 | 5 | 2
|  | 4.5 | 80 | 89 | 3.5 | 5 | 2.1 | 594 | 890
|  | 4.5 | 100 | 108 | 4 | 5 | 2.1 | 594 | 890
|  | 4.5 | 100 | 114 | 4 | 5 | 2.2
|  | 4.5 | 125 | 133 | 4 | 5 | 2.3 | 594 | 890
150 | 168* | 4,5* | 150 | 159* | 4,5* |  | 2.3 | 1604
200 | 219 | 6 | 50 | 57 | 3 |  | 2.9 | 848
|  | 6 | 65 | 76 | 3.5 |  | 2.9 | 848
|  | 6 | 80 | 89 | 3.5 |  | 2.9 | 848 | 947
|  | 6 | 100 | 108 | 4 |  | 2.9 | 779
|  | 6 | 125 | 133 | 4 |  | 4.4 | 779
|  | 6 | 150 | 159 | 4.5 |  | 4.4 | 1253 | 1628
250 | 273 | 7 | 150 | 108 | 4 |  | 6 | по согласованию | по согласованию
|  | 7 | 150 | 159 | 4.5 |  | 8.3 | по согласованию | по согласованию
|  | 7 | 200 | 219 | 6 |  | 5.3 | по согласованию | по согласованию
300 | 325 | 8 | 100 | 108 | 4 |  | 9 | по согласованию | по согласованию
|  | 8 | 100 | 159 | 4.5 |  | 11 | по согласованию | по согласованию
|  | 8 | 200 | 219 | 7 |  | 11 | по согласованию | по согласованию
|  | 8 | 250 | 273 | 7 |  | 11 | по согласованию | по согласованию
350 | 377 | 12 | 200 | 219 | 8 |  | 22 | по согласованию | по согласованию
|  | 10 | 250 | 273 | 7 |  | 20 | по согласованию | по согласованию
|  | 10 | 300 | 325 | 8 |  | 20 | по согласованию | по согласованию
400 | 426 | 12 | 250 | 273 | 10 |  | 27 | по согласованию | по согласованию
|  | 10 | 300 | 325 | 8 |  | 23 | по согласованию | по согласованию
|  | 10 | 350 | 377 | 10 |  | 23 | по согласованию | по согласованию
500 | 530 | 10 | 300 | 325* | 8 |  | 40 | по согласованию | по согласованию
|  | 12 | 350 | 377 | 10 |  | 46 | по согласованию | по согласованию
|  | 12 | 400 | 426 | 10 |  | 46 | по согласованию | по согласованию
Примечание:
1) * Поставляются Изготовителем только по согласованию с Заказчиком (п.п.-4.4., ГОСТ17378-2001).

## Заглушки
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист №07/1
Заглушки стальные эллиптические, изготовленные по ГОСТ 17379-2001 и НСТД
М А Р К И Р О В К А | [7 empty] | для справок |  |  | Цена (вкл.НДС 20%) за 1 единицу
(Основные парметры) | [10 empty] | черн | оцинк.
Наимено-вание товара | И-исполнение |  | D-Наружный диаметр | T-стенка |  | К- высота | ГОСТ (НСТД). | DN (условный) | к-во в мешке | Масса | Кр. Опт.
|  |  | мм |  |  |  |  | мм | шт | кг | р. | р.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заглушка | II | - | 32 | х | 3 | 15 | ГОСТ 17379-2001 | 25 | 100 | 0.1 | 31.1 | по согласованию
Заглушка | II | - | 38 | х | 3 | 20 |  | 32 | 100 | 0.1 | 32.3 | по согласованию
Заглушка | СЗ | - | 42.4 | х | 3.2 | 20 |  |  | 100 | 0.05 | 33.7 | по согласованию
Заглушка | II | - | 45 | х | 2.5 | 20 |  | 40 | 100 | 0.15 | 48.8 | по согласованию
Заглушка | СЗ | - | 48.3 | х | 3.6 | 35 |  |  | 100 | 0.12 | 46.9 | по согласованию
Заглушка | II | - | 57 | х | 3 | 30 |  | 50 | 50 | 0.2 | 51.8 | по согласованию
Заглушка | I | - | 76.1 | х | 2.9 | 38 |  | 65 | 50 | 0.35 | 79.8 | по согласованию
Заглушка | II | - | 76 | х | 3.5 | 40 |  |  | 50 | 0.4 | 79.8 | по согласованию
Заглушка | II | - | 89 | х | 3.5 | 45 |  | 80 | 30 | 0.6 | 111 | по согласованию
Заглушка | II | - | 108 | х | 4 | 50 |  | 100 | 30 | 0.7 | 162 | по согласованию
Заглушка | II | - | 114 | х | 4 | 8: 30; 10: 263; 11: по согласованию
Заглушка | II | - | 133 | х | 4 | 55 |  | 125 | 12 | 0.9 | 263 | по согласованию
Заглушка | II | - | 159 | х | 4.5 | 65 |  | 150 | 10 | 1.5 | 351 | по согласованию
Заглушка |  |  | 159 | х | 4 | НСТД |  |  | 15 | 1.5 | по согласованию | по согласованию
Заглушка | СЗ | - | 159 | х | 5 | 65 | ГОСТ 17379-2001 |  | 10 | 1.8 | по согласованию | по согласованию
Заглушка | СЗ | - | 159 | х | 6 | 65 |  |  | 8 | 2 | по согласованию | по согласованию
Заглушка | СЗ | - | 219 | х | 6 | 75 |  | 200 | без упаковки | 3.5 | по согласованию | по согласованию
Заглушка | II | - | 219 | х | 8 | 9: 4.6; 10: 810; 11: по согласованию
Заглушка | II | - | 273 | х | 7 | 85 |  | 250 |  | 5 | по согласованию | по согласованию
Заглушка | СЗ | - | 273 | х | 8 | 9: 5.6; 10: по согласованию; 11: по согласованию
Заглушка | СЗ | - | 325 | х | 8 | 100 |  | 300 |  | 8.8 | по согласованию | по согласованию
Заглушка | II | - | 325 | х | 10 | 9: 11; 10: по согласованию; 11: по согласованию
Заглушка | II | - | 377 | х | 10 | 115 |  | 350 |  | 16 | по согласованию | по согласованию
Заглушка | II | - | 426 | х | 10 | 125 |  | 400 |  | 19 | по согласованию | по согласованию
Заглушка | II | - | 530 | х | 10 | 150 |  | 500 |  | 25 | по согласованию | по согласованию
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Графа 2, обозначение СЗ означает СОГЛАСИЕ Заказчика приобретать заглушки этих размеров, (отличных от указанных в ГОСТ)
2. Графа 6, обозначение НСТД означает НЕСТАНДАРТНАЯ деталь (допуски отличные от указанных в ГОСТ)

## Краны шаровые
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 8.1/1
Трубопроводная арматура (краны шаровые латунные)
Наименование изделия (ТД, рабочие среда, температура Со, материал) | Параметры |  |  |  |  | Цена за единицу (вкл. 20% НДС )
| Исполнение | среда | DN, мм | тип присоединения (м-муфта, р - резьба) | масса,кг
[6 empty] | Розн. | М. Опт | Кр. Опт.
[6 empty] | руб. | руб. | руб.
Кран шаровый латунный 11Б27п t среды макс. +200ºC PN 1,6 Мпа ручка - рычаг | 5 | вода | 15 | м-м | 0.2 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 20 | м-м | 0.25 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 25 | м-м | 0.45 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 32 | м-м | 0.62 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 40 | м-м | 1 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 50 | м-м | 1.5 | по запросу | по запросу | по запросу
Кран шаровый латунный 11Б27п t среды макс. +150ºC PN 1,6 Мпа ручка - рычаг | 4 | газ | 15 | м-м | 0.2 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 20 | м-м | 0.3 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 25 | м-м | 0.52 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 32 | м-м | 0.55 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 40 | м-м | 1 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 50 | м-м | 1.5 | по запросу | по запросу | по запросу

## Задвижки, вентили
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 8.3/1
Трубопроводная арматура (задвижки, вентили)
Наименование | Параметры |  |  | Цена за единицу (вкл. 20% НДС )
| Ду | Ру | вес | Розн. | М. Опт | Кр. Опт.
| мм | мПа | кг | руб. | руб. | руб.
Задвижка чугунная 30(31)ч6бр параллельная (клиновая) двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая ГОСТ 5762-2002 | 50 | 10 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу
| 80 | 10 | 27 | по запросу | по запросу | по запросу
| 100 | 10 | 37 | по запросу | по запросу | по запросу
| 125 | 10 | 57 | по запросу | по запросу | по запросу
| 150 | 10 | 73 | по запросу | по запросу | по запросу
| 200 | 10 | 129 | по запросу | по запросу | по запросу
| 250 | 10 | 168 | по запросу | по запросу | по запросу
| 300 | 10 | 242 | по запросу | по запросу | по запросу
Задвижка чугунная 30ч39р (МЗВ) с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая ГОСТ 5762-2002 | 50 | 16 | 12 | по запросу | по запросу | по запросу
| 80 | 16 | 20 | по запросу | по запросу | по запросу
| 100 | 16 | 23 | по запросу | по запросу | по запросу
| 150 | 10 | 42 | по запросу | по запросу | по запросу
| 200 | 10 | 62 | по запросу | по запросу | по запросу
Задвижка чугунная 30ч39р (МЗВГ) с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем ГОСТ 5762-2002 фланцевая | 50 | 16 | 12 | по запросу | по запросу | по запросу
| 80 | 16 | 20 | по запросу | по запросу | по запросу
| 100 | 16 | 23 | по запросу | по запросу | по запросу
Вентиль запорный муфтовый латунный 15Б3р; среда рабочая - вода; t среды макс. +70ºC; класс герметичности "D". | 15 | 10 | 0.25 | по запросу | по запросу | по запросу
| 20 | 10 | 0.32 | по запросу | по запросу | по запросу
| 25 | 10 | 0.45 | по запросу | по запросу | по запросу
| 32 | 10 | 0.81 | по запросу | по запросу | по запросу
| 40 | 10 | 1.36 | по запросу | по запросу | по запросу
| 50 | 10 | 1.94 | по запросу | по запросу | по запросу
Вентиль запорный муфтовый латунный 15Б1п; среда рабочая - вода, насыщенный пар; t среды макс. +200ºC; класс герметичности "C". | 15 | 16 | 0.26 | по запросу | по запросу | по запросу
| 20 | 16 | 0.34 | по запросу | по запросу | по запросу
| 25 | 16 | 0.57 | по запросу | по запросу | по запросу
| 32 | 16 | 0.74 | по запросу | по запросу | по запросу
| 40 | 16 | 1.43 | по запросу | по запросу | по запросу
| 50 | 16 | 1.83 | по запросу | по запросу | по запросу

## Трубы
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист №09/1
Труба стальная шовная ГОСТ 3262-75; ГОСТ 10704-91
При малых обьемах Заказа менее 5 000 руб, применяются Розничные цены на( 8-15)% дороже Оптовых
Во всех остальных случаях товар отпускается по Оптовым ценам
Наименование изделия | Параметры | [5 empty] | Оптовая цена (вкл.НДС 20%)
| Размер |  |  |  | Вес 1 м. изделия
| Ду (условный) | Дн (наружный) | х | Стенка |  |  | черные | оцинкованные
[5 empty] | черн. | оцинк.
| м м |  |  |  | кг. | кг. | руб./ кг | руб./ кг
Труба водогазопро-водная ГОСТ 3262-75 | 15 | 21.3 | х | 2.8 | 1.28 | 1.3184 | по запросу | по запросу
| 20 | 26.8 | х | 2.8 | 1.66 | 1.7098 | по запросу | по запросу
| 25 | 33.5 | х | 3.2 | 2.39 | 2.4617 | по запросу | по запросу
| 32 | 42.3 | х | 2.8 | 2.73 | 2.8119 | по запросу | по запросу
|  |  | х | 3.2 | 3.09 | 3.1827 | по запросу | по запросу
| 40 | 48 | x | 3.5 | 3.84 | 3.9552 | по запросу | по запросу
| 50 | 60 | х | 3.5 | 4.88 | 5.0264 | по запросу | по запросу
| 65 | 75.5 | х | 4 | 7.05 | 7.2615 | по запросу | по запросу
Труба электросварная прямо-шовная ГОСТ 10704-91 | 50 | 57 | х | 3.5 | 4.62 | 4.7586 | по запросу | по запросу
| 65 | 76 | х | 3.5 | 6.26 | 6.4478 | по запросу | по запросу
| 80 | 89 | х | 3.5 | 7.38 | 7.6014 | по запросу | по запросу
| 100 | 108 | х | 3.5 | 9.02 | 9.2906 | по запросу | по запросу

## Муфты ст
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"22" января 2024 г. .................................... Л.А.Куликова
Прайс - лист № 13/1
Муфты прямые ГОСТ 8966-75
Типоразмер | Резьба d | Примечание | Цена включая НДС 20% (опт)
Dу, мм |  |  | черные | оцинк.
15 | 1/2" |  | 19.94
|  | фаска | 23.09
20 | 3/4" |  | 27.97
|  | фаска | 32.34
25 | 1" |  | 43.48
|  | фаска | 47.74
32 | 1 1/4" |  | 50.25
|  | фаска | 53.17
40 | 1 1/2" |  | 104.94
|  | фаска | 109.6
50 | 2" |  | 146.37
|  | фаска | 153.35
65 | 2 1/2" |  | 211.06
фаска
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.